Расчет материалов C-242

1. Фундамент, глубина 1500 мм, (подвал, глубина 2200 мм): 56,1 м3
2. Цоколь, высота 600 мм: 19,70 м3

3. Стены наружные: блок, шириной 400 мм: 67,90 м3
4. Перегородки:

А) Ширина 400 мм: 25,36 м3

Б) Ширина 200 мм: 5,27 м3

В) Ширина 100 мм: 6,78 м3

5. Колонны: 4,13 м3

     6. Кровля: 203,53 м2
