Расчет материалов D-007

1. Фундамент:

  Глубина 1,5 м -88,95 м3
2. Цоколь:

       Высота 750 мм -39,73 м3
3. Стены наружные (Керамзитобетонные блоки), шириной 400 мм+облицовочный кирпич, шириной 120 мм:
Блок -65,99 м3
Кирпич -16,37 м3

 4. Внутренние несущие стены (Керамзитобетонные блоки), шириной 400          

Мм -20,07 м3
 5.  Перегородки (Керамзитобетонные блоки), шириной 200 мм -8,47 м3
      6.  Перегородки (Керамзитобетонные блоки), шириной 100 мм -6,14 м3
 7.  Колонны -2,62 м3

 8.  Кровля -309, 33 м2

