                                             Фундамент
- Ростверк ( высота 450 мм) _______________________17,78  м3
- Сваи ж/б   66шт. (300x2500мм )___________________14,85 м3
-Сваи винтовые (Ø108 мм) _________________________11 шт. 
                                Стены 
 - наружные  (200 мм)        _______________________35,88 м3
- утеплитель (100мм)        ________________________17,88 м3
- штукатурка (30мм) ____________________________180,00 м2
                                 Перегородки
 - внутренние, несущие  (200 мм)      _______________21,66 м3
- перегородки (100 мм)    ________________________ 10,42 м3
                                  Кровля
- Дом     ______________________________________346,93 м2
- Навес над крыльцом     _________________________19,67 м2
- Колонны (250x250)    ___________________________1,31 м3
