Расчет материалов D-113

1. Фундамент, ширина 500 мм:
  Глубина 1,5 м -56,16 м3
2. Цоколь, высота 600 мм:
        Бетон -22,46 м3

             Кирпич -11230 шт.
3. Стены наружные, блоки, шириной 400 мм  + обл. кирпич 120мм
Блоки 400 мм -100,96 м3
Обл. кирпич 120 мм -27,00 м3

Блоки 400 мм (внутренняя несущая стена) -47,18 м3

Блоки 300 мм (внутренняя несущая стена) -13, 41 м3

Блоки 100 мм (перегородки) -9,03 м3
4. Колонны -1,30 м3.

5. Кровля -237,65 м2

