Расчет материалов D-119
1. Фундамент, глубина 1,5 м. – 67,33 м3
2. Цоколь, высота 450 мм. – 15,40 м3
3. А) Стены наружные, блок, шириной 300 мм  - 61,38 м3
Облицовочный кирпич 120 мм – 40,3 м3  

Облицовочный камень – 98,74 м2  

Б) Стены наружные, кирпич, шириной 250 мм  - 52,34 м3
Утеплитель 50 мм  - 12,04 м3
Облицовочный кирпич 120 мм – 40,3 м3  

Облицовочный камень – 98,74 м2  

4. Внутренняя несущая стена 400 мм  - 41,59 м3
5. Перегородки 100 мм – 9,73 м3 
6. Колонны – 3,78 м3.
7. Кровля – 379,61 м2
