Расчет материалов D-123
1. Фундамент, глубина 1500 мм: 56,61 м3
2. Цоколь, высота 600 мм: 22,64 м3

3. Стены наружные:
А) Блок 400 мм: 71,59 м3
Б) Облицовочный кирпич: 13,57 м3

В) Блок 300 мм (гараж): 9,59 м3

Г) Утеплитель 100 мм: 3,97 м3

4. Перегородки:

А) Ширина 400 мм: 22,37 м3

Б) Ширина 100 мм: 6,51 м3

5. Кровля: 237,19 м2

6. Колонны: 3,59 м3
