Расчет материалов D-129
1. Фундамент, глубина 1,5 м-48,28 м3
     2.  Цоколь, высота 450 мм:
          Бетон – 14,48 м3, кирпич -7240 шт.
     3.  Стены наружные:

          Блок, шириной 300 мм – 73,67 м3

          Облицовочный кирпич тёмный, шириной 120 мм – 5,66 м3

          Облицовочный кирпич светлый, шириной 120 мм – 23,74 м3

4. Внутренние стены:

Блок, шириной 400 мм – 15,48 м3

Блок, шириной 100 мм – 11,44 м3

5. Колонны – 1,39 м3

     6.  Кровля – 241,56 м2.

