Расчет материалов D-133
1. Фундамент:
Свая Ø 300 – 5,83 м3
Свая Ø 400 – 0,76 м3  
     2.  Цоколь:
          Ростверк – 13,12 м3.
     3.  Стены наружные:

          Кирпич, шириной 250 мм – 52,04 м3
          Облицовочный кирпич, шириной 120 мм – 32,6 м3
4. Внутренние стены:

Блок, шириной 400 мм – 15,68 м3
Перегородки 100 мм – 12,27 м3
5. Колонны – 4,22 м3

     6.  Кровля – 261,37 м2.

