Расчет материалов D-136
1. Фундамент, глубина 1,5 м - 48,66 м3
     2.  Цоколь, высота 600 мм:
          Бетон – 19,46 м3, кирпич - 9700 шт.
     3.  Стены наружные:

          Блок, шириной 400 мм – 84,33 м3
4. Внутренние стены:

Блок, шириной 400 мм – 40,65 м3
Блок, шириной 100 мм – 8,17 м3

5. Кровля – 232,17 м2

6. Колонны – 1,66 м3

