Расчет материалов D-142
1. Фундамент:
Высота 1500 мм – 55,91 м3
     2.  Цоколь:
          Высота 600 мм – 24,85 м3
     3.  Стены наружные:

          Блок, шириной 400 мм –84,69 м3
Облицовочный кирпич 120 мм – 24,17 м3
4. Внутренние стены:

Блок, шириной 400 мм – 39,14 м3
Перегородки 100 мм – 5,97 м3
5. Колонны – 1,24 м3
     6.  Кровля – 239,46 м2
