Расчет материалов D-144
1. Фундамент:
Высота 1500 мм (подвал и коридор 2300 мм) – 69,03 м3
     2.  Цоколь:
          Высота 900 мм – 34,60 м3
2. Стены наружные (Дом):
          Блок, шириной 400 мм –86,25 м3
Облицовочный кирпич 120 мм – 13,14 м3
Утеплитель 100 мм (2-ой этаж) – 10,23 м3
3. Стены наружные (Гараж):
Блок, шириной 250 мм –8,03 м3
Облицовочный кирпич 120 мм – 3,85 м3
4. Внутренние стены:

Блок, шириной 400 мм – 16,38 м3
Блок, шириной 100 мм – 9,36 м3
5. Колонны – 0,91 м3
     6.  Кровля – 223,11 м2
