                                             Фундамент
- Цоколь ( высота - 1200 мм)   ____________________37,59 м3
- Фундамент ___________________________________44,36 м3
                                Стены 
 - Блок (400 мм)  _______________________________ 75,71 м3
- Штукатурка (20 мм)   ___________________________3,80  м3
- Утеплитель (50 мм)  ____________________________9,48 м3
                                  Перегородки
 - внутренние, несущие  (400 мм)         1 эт.___________ 8,51 м3

                                                                  2 эт.___________7,90 м3

                                                                                Итого:  16,41м3

- перегородки (200 мм)                        1 эт  .___________ 2,80 м3

                                                               2 эт.  ____________2,70 м3

                                                                                 Итого:  5,50 м3

- перегородки (100мм)                         Цок. эт. _________5,33 м3
                                                               1эт.    ___________2,44 м3
                                                               2 эт.   ___________0,49 м3

                                                                                 Итого:  8,26 м3

                                     Кровля

- Дом _______________________________________ 167,24 м2
-Терраса  _____________________________________ 27,90 м2
