Расчет материалов E-055
1. Фундамент  ширина 400, высота 1400 -46,77 м3
2. Цоколь, ширина 400 мм, высота 600 мм- 20,04 м3
3. Стены наружные, блоки, шириной 300 мм – 95,88 м3
Облицовочный кирпич 120 – 37,54 
Блоки 400 мм (внутренняя несущая стена) – 43,65  м3
Блоки 100 мм (перегородки) – 10,46 м3
4. Колонны – 3,21 м3.

5. Кровля – 245,47 м2
