Расчет материалов E-058

1. Фундамент, глубина 1500 мм, (подвал, глубина 2100 мм): 67,89 м3
2. Цоколь, высота 600 мм: 25,56 м3

3. Стены наружные: блок 375 мм + облицовочный кирпич 120 мм:
А) Блок 375 мм: 65,65 м3

Б) Блок 300 мм (гараж): 14,24 м3

В) Облицовочный кирпич: 28,10 м3

4. Перегородки:

А) Ширина 400 мм: 13,79 м3

Б) Ширина 200 мм: 4,26 м3

В) Ширина 100 мм: 8,93 м3

5. Колонны: 4,24 м3

     6. Кровля: 212,16 м2
