Расчет материалов E-059
1. Фундамент, глубина 1200 мм – 48,76 м3
2. Цоколь, высота 600 мм – 24,38 м3
3. Стены наружные:
Блок, шириной 500 мм – 178,18 м3
4. Внутренние стены:

Блок, шириной 400 мм – 52,37 м3
Перегородки 100 мм – 6,39 м3
5. Кровля – 296,78 м2
