Расчет материалов F-012

- Фундамент, глубина 1,5 м. – 113,16 м3

- Цоколь, высота 600 мм. – 33,95 м3

- Стены наружные, блок, шириной 400 мм – 88,91 м3

Утеплитель 50 мм – 11,23 м3

Облицовочный кирпич 120 мм – 33,65 м3

- Внутренняя несущая стена 400 мм – 84,23 м3

- Перегородки 100 мм – 10,70 м3

- Колонны – 2,51 м3.

- Кровля – 523,45 м2