Расчет материалов F-013
1. Фундамент, глубина 2,2 м - 73,64 м3
     2.  Цоколь, высота 600 мм:
          Бетон – 20,06 м3, кирпич - 10000 шт.
     3.  Стены наружные:

          Блок, шириной 300 мм – 65,15 м3

          Утеплитель 100 мм – 21,27 м3

4. Внутренние стены:

Блок, шириной 400 мм – 25,17 м3
Блок, шириной 100 мм – 7,04 м3

5. Кровля – 75,25 м2

6. Колонны – 1,87 м3

