Расчет материалов F-014
1. Фундамент, глубина 1,5 м - 66,58 м3
     2.  Цоколь, высота 300 мм – 53,26 м3
     3.  Стены наружные:

          Блок, шириной 350 мм – 95,55 м3
          Утеплитель, толщина 100 мм – 26,49 м3

          Облицовочный кирпич 120 мм – 31,58 м3

4. Внутренние стены:

Блок, шириной 400 мм – 48,24 м3
Блок, шириной 100 мм – 13,08 м3

5. Кровля – 255,09 м2

6. Колонны – 0,96 м3

