Расчет материалов F-077
1. Фундамент:

Блоки ФБС 600- 36,9 м3.
Блоки ФБС 400-21,02  м3.

2. Цоколь, высота 900 мм- 64,23 м3
           Перегородки 200 мм -2,43 м3.
3. Стены наружные, блоки, шириной 440 мм + обл. кирпич 120мм
Блоки  440 мм - 109 м3
Обл. кирпич 120 мм -40 м3

Блоки 400 мм (внутренняя несущая стена) -31,46 м3
Блоки 200 мм (перегородки) -9,39 м3
4. Колонны -3,78 м3.

5. Кровля - 495 м2
