Расчет материалов F-084
1. Фундамент, глубина 1,5 м. – 125,06 м3
2. Цоколь, высота 600 мм. – 74,72 м3
3. Стеновой кирпич (блок) шириной 400 мм  - 124,27 м3
Облицовочный кирпич 120 мм – 29,08 м3  

4. Внутренняя несущая стена 400 мм  - 55,63 м3
5. Перегородки 100 мм – 13,72 м3 
6. Колонны – 3,17 м3.
7. Кровля – 620,96 м2
