Расчет материалов G-008

1. Фундамент, ширина 400 мм:

  Глубина 1,2 м-21,62 м3
     2.  Цоколь, высота 450 мм:
          Кирпич -7,38 м3 (3727 шт.)

3. Стены наружные (Керамзитобетонные блоки) шириной 200 мм+

Внутренние несущие стены -16,36 м3 (1014 шт.)

4. Сайдинг: 74,5 м2
5.  Перегородки КББ (100 мм) -1,62 м3 (103 щт.)
6. Утеплитель -7,04 м3

7. Колонны -2,11 м3 (1080 шт. кирпича)

8. Кровля -97, 32 м2

