Расчет материалов G-015
1. Фундамент, ширина 500 мм:

  Глубина 1,2 м -48,50 м3

  Глубина 1.5 м -60,62 м3

2. Цоколь, высота 550 мм:

        Бетон -18,19 м3

             Кирпич -9314 шт.

3. Стены наружные КББ 400 мм + утеплитель 50 мм

Блоки -2760 шт.

Блоки 100 мм (перегородки) -100 шт.

Утеплитель -4,92 м3

4. Кровля -171,32 м2

