Расчет материалов G-063
1. Фундамент ленточный - 28,22 м3
2. Стены наружные, блоки, шириной 300 мм – 48,01
Кирпич облицовочный светлый – 4,52
Кирпич облицовочный темный – 11,00
Блоки 400 мм (внутренняя несущая стена) – 16,49 м3
Блоки 100 мм (перегородки) -5,26 м3
3. Колонны -0,16 м3.

4. Кровля – 144,06 м2
