Расчет материалов G-064
1. Фундамент ленточный -23,88 м3
2. Цоколь – 8,95 м3
3. Стены наружные, блоки, шириной 300 мм – 25,86 м3
Кирпич облицовочный светлый – 4,03 м3
Кирпич облицовочный темный – 4,03 м3
Блоки 400 мм (внутренняя несущая стена) - 13,81 м3
Блоки 100 мм (перегородки) -3,15 м3
4. Кровля – 33,48 м2
