Расчет материалов G-070
1. Фундамент 
Сваи глубина 2,0 м., диаметр 300 мм – 1,12 м3
Ростверк – 3,26 м3
Гараж ширина 400 мм, глубина 1,5 м. – 5,37 м3
Подвал ширина 400 мм, глубина 2,25 м. – 17,17 м3
Внутренняя несущая стена 400 мм  - 3,76 м3
Внутренняя несущая стена 300 мм  - 5,93 м3
2. Цоколь, высота 450 мм. – 17,22 м3
3. Стены наружные, блок, шириной 200 мм  - 20,8 м3
Облицовочный кирпич светлый 120 мм – 8,63 м3  

Облицовочный кирпич темный 120 мм – 2,79 м3  

4. Внутренняя несущая стена 400 мм  - 7,25 м3
Внутренняя несущая стена 300 мм  - 10,26 м3
5. Перегородки 100 мм – 2,50 м3 
6. Колонны – 1,08 м3.
7. Кровля – 202,32 м2
8. Навес – 64,24 м2
