Расчет материалов G-077
1. Фундамент – 31,64 м3
     2.  Цоколь – 9,49 м3
     3.  Стены наружные:

          Блок, шириной 300 мм – 18,26 м3
          Облицовочный кирпич, шириной 120 мм – 5,98 м3
4. Внутренние стены:

Блок, шириной 250 мм – 4,37 м3
Перегородки 100 мм – 1,04 м3
5. Колонны – 1,15 м3
     6.  Кровля – 123,78 м2
