Расчет материалов G-082
1. Фундамент, глубина 1500 мм – 48,55 м3
     2.  Цоколь, глубина 450 мм – 16,18 м3
     3.  Стены наружные:

          Блок, шириной 300 мм – 39,10 м3
Кирпич 120 мм – 17,13 м3
4. Внутренние стены:

Блок, шириной 400 мм – 5,54 м3
Перегородки 100 мм – 3,29 м3
5. Колонны – 4,36 м3
     6.  Кровля – 177,78 м2
