Расчет материалов С-023.
1. Фундамент / цокольный этаж – 54,43 м3
2. Цоколь, высота 600 мм. – 16,56 м3
3. Стены наружные, блок, шириной 400 мм  – 87,52 м3
Облицовочный кирпич 120 мм – 28,24 м3  

4. Внутренняя несущая стена 400 мм  – 20,91 м3
5. Перегородки 100 мм – 7,71 м3 
6. Колонны – 1,06 м3.
7. Кровля – 141,90 м2
